**关于****校园设施维修材料采购项目（三次）**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****ZWC-2021008**

**项目名称：****校园设施维修材料采购项目（三次）**

1. **询价邀请函**

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模约1.5万人。根据需要，对校园设施维修材料采购项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

1.项目编号：ZWC-2021008

2.项目名称：校园设施维修材料采购项目（三次）

3.数量及主要技术要求:详见《公开询价一览表》

4.参与人资格标准：

（1）参与人应具有独立法人资格，具有独立承担民事责任能力的生产厂商或授权代理商。

（2）参与人应具有提供校园设施维修材料和服务的能力。在重庆市范围有固定服务机构。

（3）参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

（4）参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（5）参与人有依法缴纳税金的良好记录。

（6）参与人应提供下列资格证明文件，否则其响应文件将被拒绝：

1）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本(三证合一的只需提供带有社会信用代码的营业执照)；

2）授权代理商需提供厂家授权证明；

3）法人授权委托书、授权代表身份证明（身份证）或法人身份证明（身份证）；

**注：**参与人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖参与人公章，并有原件备查。

5.报价响应文件递交方式：**密封报价并使用现场报送。**

6.报价响应文件递交截止时间：2021年11月5日下午16:00前。

7.报价响应文件递交地点：重庆外语外事学院渝北校区办公楼二楼202室。

**联系人：叶鹏 联系电话：18174011797**

**项目答疑人：蔡妙 联系电话：13389623761**

**注：响应文件按以上地址送达**

二、参与人须知

1.所有货物均以人民币报价；

2.报价响应文件2份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份副本1份）；

3.报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

4. **报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；**

5.一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

三、质保和后期服务要求

1.免费保修期；

2.应急维修送货时间安排；

3.送货人员地点、地址、联系电话；

四、确定成交参与人标准及原则

所投材料及设备符合采购需求、质量和服务要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人，最低报价不作为成交的保证。

**本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：www.ceghqxz.com。本项目监督投诉部门：中教集团内控部；投诉电话：0791-88102608；投诉邮箱：Neikongbu@educationgroup.cn**

**二、公开询价项目介绍**

**一、项目名称：**校园设施维修材料采购项目（三次）

**二、项目地点：**重庆市渝北区龙石路18号

**三、项目概况：**

重庆外语外事学院对校园设施维修材料采购项目实施公开询价，欢迎符合要求的参与单位参与。

1．校园设施维修材料采购项目用于寻找定点合作供应商，合作有效期为一年，具体以合同签订日期为准。

2．货物名称、规格型号要求详见《公开询价货物一览表》。

3．货物按实际需求分批采购，按月结算。

4．参与人对本次磋商提供的的货物必须为全新的原装正品。

5．货物价格包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费装卸搬运费，以及后续的到货检验、质保、退换货、技术服务等费用，除上述已约定单价外，乙方不得以任何形式和理由要求甲方另行支付任何费用或价款。

6．供货商需提供增值税普通发票。

**四、售后服务要求**

货物质保期参照国家相关标准执行。在保质期内，乙方应对非人为因素损坏的物品负责包换。

**五、本技术规格及要求中所发生的费用全部包含在响应报价中，如本部分的要求与货物的具体要求和采购合同有冲突处，则以货物的具体要求和采购合同为准。**

**三、公开报价货物一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料编码** | **品牌** | **物料名称** | **规格型号** | **计量单位** | **参考采购量（年）** | **数量** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 090200610 |  | ★LED 灯泡 | 5W | 只 | 2000 | 1 |  |  |
| 2 | 04030222 |  | ★LED日光灯管 | 32W | 根 | 504 | 1 |  |  |
| 3 | 04033214 |  | ★空开 | 16A | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 4 | 090200514 |  | ★空开 | 32A | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 5 | 04011505 |  | ★热水器软管 | 金属 | 根 | 600 | 1 |  |  |
| 6 | 04010930 |  | ★热水器水龙头 | 15mm | 个 | 1000 | 1 |  |  |
| 7 | 090200438 |  | ★筒灯 | Φ120mm | 个 | 800 | 1 |  |  |
| 8 | 040300732 |  | ★吸顶灯 | 12W | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 9 | 090200609 |  | LED 灯泡 | 38W | 只 | 200 | 1 |  |  |
| 10 | 090200411 |  | LED灯带 | 白色 | 米 | 50 | 1 |  |  |
| 11 | 090200420 |  | LED灯带插头 | 5W | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 12 | 040300855 |  | LED灯管 | 18W | 支 | 3000 | 1 |  |  |
| 13 | 040300504 |  | LED灯泡 | 10W | 箱 | 600 | 1 |  |  |
| 14 | 04031331 |  | LED灯泡 | 14mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 15 | 04030139 |  | LED灯贴 | 18W | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 16 | 04030206 |  | LED平板灯 | 600mm×600mm | 个 | 80 | 1 |  |  |
| 17 | 090200419 |  | LED平板灯 | 300mm×300mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 18 | 09020011 |  | LED驱动电源 | 38W | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 19 | 090200451 |  | LED声控灯泡 | 3W | 只 | 100 | 1 |  |  |
| 20 | 090200569 |  | LED柱形灯泡 | 10W | 只 | 150 | 1 |  |  |
| 21 | 04031918 |  | 插座 | 5孔 | 个 | 150 | 1 |  |  |
| 22 | 040303239 |  | 床头开光 | mini | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 23 | 04035440 |  | 瓷灯头 | E27 | 个 | 500 | 1 |  |  |
| 24 | 090101345 |  | 单联开关 | 10A | 个 | 150 | 1 |  |  |
| 25 | 090200602 |  | 单相电度表 | 20A | 只 | 10 | 1 |  |  |
| 26 | 090101242 |  | 德力西微电脑时控开关 | KG316T（220V) | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 27 | 090200552 |  | 灯头 | 爬壁式 | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 28 | 090101639 |  | 电磁阀（热水器） | ZD131-C | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 29 | 040303892 |  | 电源插板带开关 | 5孔10A | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 30 | 090101271 |  | 电源插座（暗装） | 16A | 个 | 40 | 1 |  |  |
| 31 | 090101387 |  | 断路器 | 160A | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 090101278 |  | 接触器 | 120A | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 33 | 090200544 |  | 节能灯管 | T8 | 根 | 1000 | 1 |  |  |
| 34 | 090101565 |  | 空开 | 3相100A | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 35 | 090200462 |  | 空调专用延长线 | 16A转16A | 条 | 160 | 1 |  |  |
| 36 | 090200519 |  | 两位开关 | 10A | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 37 | 040304446 |  | 明装插座 | 10孔 | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 38 | 04034523 |  | 平板灯 | 600mm×600mm | 只 | 215 | 1 |  |  |
| 39 | 090101526 |  | 热水器点火器 | 10L | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 40 | 090101561 |  | 热水器点火器 | 16L | 个 | 260 | 1 |  |  |
| 41 | 04011501 |  | 热水器电池盒 | 通用 | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 42 | 040303510 |  | 热水器顶针大 | 通用 | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 43 | 090101563 |  | 热水器风压开关 | 通用 | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 44 | 090101564 |  | 热水器感应开关 | 通用 | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 45 | 090101527 |  | 热水器晶振 | 8MHZ | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 46 | 04010928 |  | 热水器开水龙头 | 15mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 47 | 090200422 |  | 热水器控制板 | 百吉16L | 块 | 85 | 1 |  |  |
| 48 | 090200423 |  | 热水器控制板 | 百吉10L | 块 | 100 | 1 |  |  |
| 49 | 090101523 |  | 热水器控制面板 | 百吉 | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 50 | 040303462 |  | 热水器气管接头 | 铜 | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 51 | 04034773 |  | 热水器温控器 | 30-85℃ | 个 | 247 | 1 |  |  |
| 52 | 090101517 |  | 三联开关 | 10A | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 53 | 040100444 |  | 三通PPR | Φ63mm×Φ32mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 54 | 04034862 |  | 三相四线电表 | 10-40A | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 55 | 04034980 |  | 射灯 | 400W | 套 | 10 | 1 |  |  |
| 56 | 090200437 |  | 射灯 | 200W | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 57 | 040301517 |  | 微电脑时控开关 | KG316T | 只 | 5 | 1 |  |  |
| 58 | 090101530 |  | 五位开关 | 10A | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 59 | 090200540 |  | 吸顶灯 | 24W | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 60 | 040302019 |  | 浴霸灯泡 | E27 | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 61 | 090200605 |  | ★单股铜芯线 | 1.5mm² | 圈 | 3 | 1 |  |  |
| 62 | 040302900 |  | ★单股铜芯线（双色） | 2.5mm² | 卷 | 7 | 1 |  |  |
| 63 | 040302948 |  | ★多股铜芯线 | 10mm² | 米 | 100 | 1 |  |  |
| 64 | 090101516 |  | ★多股铜芯线 | 2×1.5mm² | 卷 | 1 | 1 |  |  |
| 65 | 090200516 |  | ★铜芯线1.5平方 | 1.5平方 | 圈 | 3 | 1 |  |  |
| 66 | 040200473 |  | 单股铜芯线 | 0.75mm² | 圈 | 1 | 1 |  |  |
| 67 | 040302950 |  | 单股铜芯线 | 4mm² | 卷 | 5 | 1 |  |  |
| 68 | 040304445 |  | 地槽板（合金） | 50mm×2000mm | 根 | 30 | 1 |  |  |
| 69 | 040303235 |  | 电工绝缘胶带 | 15mm | 圈 | 30 | 1 |  |  |
| 70 | 04031517 |  | 电焊条 | 2.5mm | 公斤 | 1 | 1 |  |  |
| 71 | 040303233 |  | 电力电缆 | 3×2.5mm² | 圈 | 1 | 1 |  |  |
| 72 | 040100334 |  | 电热熔直接 | Φ160mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 73 | 090101272 |  | 电容器 | 30μ | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 74 | 040303234 |  | 电源插头 | 10A | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 75 | 040302187 |  | 护套线 | 2×1.5mm² | 米 | 100 | 1 |  |  |
| 76 | 090101640 |  | 护套线 | 2×2.5mm² | 米 | 100 | 1 |  |  |
| 77 | 04033461 |  | 联塑线槽 | 100mm×60mm | 条 | 3 | 1 |  |  |
| 78 | 04033488 |  | 联塑线槽外角 | 100mm×60mm | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 79 | 04033497 |  | 联塑线槽直角 | 100mm×60mm | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 80 | 040303260 |  | 免焊铜接头 | Φ6.35mm | 对 | 5 | 1 |  |  |
| 81 | 040303261 |  | 免焊铜接头 | Φ9.5mm | 对 | 5 | 1 |  |  |
| 82 | 010301066 |  | 碳性电池 | R20S | 对 | 700 | 1 |  |  |
| 83 | 090200518 |  | 吊扇 | Φ1200mm | 把 | 10 | 1 |  |  |
| 84 | 04032665 |  | 换气扇 | 300mm×300mm | 台 | 50 | 1 |  |  |
| 85 | 040100350 |  | ★不锈钢高压管 | 400mm | 根 | 60 | 1 |  |  |
| 86 | 04030661 |  | ★不锈钢角阀 | 15mm | 个 | 500 | 1 |  |  |
| 87 | 040100367 |  | 面盆 | 台下盆（400mm×500mm） | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 88 | 040100305 |  | 面盆落水管 | 塑胶 | 根 | 10 | 1 |  |  |
| 89 | 040303390 |  | 面盆下水器 | 金属套装 | 套 | 200 | 1 |  |  |
| 90 | 040100304 |  | 水箱冲洗阀 | Φ20mm | 套 | 30 | 1 |  |  |
| 91 | 040100235 |  | ★PPR管材 | Φ75mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 92 | 040100399 |  | ★PPR三通 | Φ32mm×32mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 93 | 040302845 |  | ★PPR闸阀 | Φ20mm | 个 | 12 | 1 |  |  |
| 94 | 040100393 |  | ★PVC内丝球阀 | Φ20mm | 个 | 400 | 1 |  |  |
| 95 | 040303540 |  | DN内丝三通 | Φ16mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 96 | 040303513 |  | DN外丝直接 | Φ16mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 97 | 040100435 |  | PE电热熔大小头 | Φ160mm×Φ110mm | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 98 | 040100434 |  | PE电热熔直接 | Φ160mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 99 | 040100436 |  | PE电热熔直接带法兰盘 | Φ110mm | 副 | 2 | 1 |  |  |
| 100 | 04010021 |  | PPR90°弯头 | Φ50mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 101 | 04010022 |  | PPR90°弯头 | Φ63mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 102 | 040100422 |  | PPR大小头 | Φ20mm×Φ32mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 103 | 040100429 |  | PPR大小头 | Φ32mm×Φ40mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 104 | 04010082 |  | PPR法兰 | Φ110mm | 套 | 4 | 1 |  |  |
| 105 | 04010085 |  | PPR法兰盘 | Φ63mm | 套 | 4 | 1 |  |  |
| 106 | 04011488 |  | PPR法兰盘 | Φ110mm | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 107 | 040100394 |  | PPR法兰盘直接 | Φ75mm | 套 | 2 | 1 |  |  |
| 108 | 040100229 |  | PPR管材 | Φ20mm | 根 | 72 | 1 |  |  |
| 109 | 040100234 |  | PPR管材 | Φ63mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 110 | 040100236 |  | PPR管材 | Φ90mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 111 | 040100237 |  | PPR管材 | Φ110mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 112 | 040100364 |  | PPR管材 | Φ25mm | 根 | 25 | 1 |  |  |
| 113 | 040100374 |  | PPR内丝接头 | Φ25mm | 个 | 150 | 1 |  |  |
| 114 | 040100361 |  | PPR内丝三通 | Φ25mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 115 | 040100362 |  | PPR内丝三通 | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 116 | 040100365 |  | PPR内丝直接 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 117 | 040100285 |  | PPR内弯 | Φ20mm | 个 | 15 | 1 |  |  |
| 118 | 04010158 |  | PPR内牙三通 | Φ20mm | 个 | 208 | 1 |  |  |
| 119 | 040100441 |  | PPR三通 | Φ90mm×32mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 120 | 040100442 |  | PPR三通 | Φ75mm×32mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 121 | 04010192 |  | PPR三通 | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 122 | 040100373 |  | PPR外丝接头 | Φ25mm | 个 | 150 | 1 |  |  |
| 123 | 040100366 |  | PPR外丝直接 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 124 | 04010210 |  | PPR弯头 | Φ20mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 125 | 04010214 |  | PPR弯头 | Φ25mm | 个 | 170 | 1 |  |  |
| 126 | 04010218 |  | PPR弯头 | Φ20mm | 个 | 170 | 1 |  |  |
| 127 | 040100300 |  | PPR弯头（内丝） | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 128 | 040100398 |  | PPR湾头 | Φ90mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 129 | 040100292 |  | PPR异径接头 | Φ20mm×Φ25mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 130 | 040100315 |  | PPR直接 | Φ50mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 131 | 040100395 |  | PPR直接 | Φ110mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 132 | 040100396 |  | PPR直接 | Φ75mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 133 | 040100397 |  | PPR直接 | Φ90mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 134 | 04011471 |  | PPR直接 | Φ40mm | 个 | 28 | 1 |  |  |
| 135 | 040300133 |  | PPR直接 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 136 | 040302353 |  | PPR直接 | Φ25mm | 个 | 150 | 1 |  |  |
| 137 | 040100438 |  | PPR直接(带法兰盘） | Φ75mm | 副 | 4 | 1 |  |  |
| 138 | 040100439 |  | PPR直接（带法兰盘） | Φ63mm | 副 | 2 | 1 |  |  |
| 139 | 040100440 |  | PPR直接（带法兰盘） | Φ90mm | 副 | 4 | 1 |  |  |
| 140 | 040100293 |  | PPR直接头 | Φ32mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 141 | 04010228 |  | PPR直通 | Φ63mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 142 | 04010249 |  | PVC-U 堵头110mm | Φ110mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 143 | 040100352 |  | PVC大小头 | Φ32mm×Φ20mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 144 | 040100353 |  | PVC大小头 | Φ40mm×Φ20mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 145 | 040100356 |  | PVC大小头 | Φ25mm×Φ20mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 146 | 04010316 |  | PVC大小头 | Φ120mm×Φ110mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 147 | 040100084 |  | PVC给水球阀 | Φ40mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 148 | 04010349 |  | PVC管 | Φ50mm | 节 | 30 | 1 |  |  |
| 149 | 04010345 |  | PVC管 | Φ16mm | 根 | 50 | 1 |  |  |
| 150 | 040100569 |  | PVC管子（蓝色） | Φ32mm | 根 | 30 | 1 |  |  |
| 151 | 040100410 |  | PVC活接头 | Φ40mm | 个 | 6 | 1 |  |  |
| 152 | 040100411 |  | PVC活接头 | Φ50mm | 个 | 6 | 1 |  |  |
| 153 | 04010363 |  | PVC胶水 | 100ml | 瓶 | 5 | 1 |  |  |
| 154 | 040100392 |  | PVC内丝球阀 | Φ25mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 155 | 040100412 |  | PVC内丝直接 | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 156 | 040100413 |  | PVC内丝直接 | Φ25mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 157 | 040100351 |  | PVC排水直接 | Φ40mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 158 | 04010406 |  | PVC排水直通 | Φ40mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 159 | 04011457 |  | PVC排水直通 | Φ110mm | 个 | 7 | 1 |  |  |
| 160 | 040100354 |  | PVC球阀 | Φ50mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 161 | 040100445 |  | PVC三通 | Φ160mm×Φ110mm | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 162 | 04010371 |  | PVC三通 | Φ110mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 163 | 040100446 |  | PVC三通（带检查孔） | Φ160mm×Φ110mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 164 | 040303452 |  | PVC水龙头 | Φ20mm | 个 | 300 | 1 |  |  |
| 165 | 04010383 |  | PVC弯头 | Φ160mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 166 | 04011478 |  | PVC弯头 | Φ50mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 167 | 040303299 |  | PVC弯头 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 168 | 040200353 |  | PVC线管 | Φ16×4M | 根 | 20 | 1 |  |  |
| 169 | 040200354 |  | PVC线管 | Φ20×4M | 根 | 30 | 1 |  |  |
| 170 | 040100299 |  | PVC异径直接头 | Φ50mm×Φ32mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 171 | 04011470 |  | PVC直接 | Φ50mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 172 | 04011484 |  | PVC直接 | Φ20mm | 个 | 300 | 1 |  |  |
| 173 | 040303460 |  | 抱箍 | Φ16mm | 个 | 800 | 1 |  |  |
| 174 | 040303857 |  | 抱箍 | Φ14-20mm | 个 | 500 | 1 |  |  |
| 175 | 040100289 |  | 金属水管 | Φ15mm | 根 | 1 | 1 |  |  |
| 176 | 040100414 |  | 铝塑管 | Φ16mm | 卷 | 2 | 1 |  |  |
| 177 | 040100347 |  | 热熔管材 | Φ110mm | 根 | 1 | 1 |  |  |
| 178 | 04034767 |  | 热熔器 | Φ20mm-50mm | 只 | 2 | 1 |  |  |
| 179 | 040100348 |  | 热熔弯头 | Φ110mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 180 | 040100298 |  | 热熔异径三通 | Φ160mm×Φ？110mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 181 | 040100290 |  | 热熔直接头 | Φ110mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 182 | 040100291 |  | 热熔直接头（带法兰盘） | Φ110mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 183 | 040100296 |  | 塑料排水管 | Φ16mm | 圈 | 5 | 1 |  |  |
| 184 | 04030004 |  | 108胶水 | 5kg | 桶 | 2 | 1 |  |  |
| 185 | 040200352 |  | 玻璃胶（白色） | 350ml | 支 | 10 | 1 |  |  |
| 186 | 040200463 |  | 地坪漆 | 20L（底漆+固化剂） | 组 | 2 | 1 |  |  |
| 187 | 040200464 |  | 地坪漆 | 20L（面漆） | 桶 | 1 | 1 |  |  |
| 188 | 040200392 |  | 地砖 | 300mm×600mm | 套 | 50 | 1 |  |  |
| 189 | 060100086 |  | 防火泥 | 5kg | 千克 | 20 | 1 |  |  |
| 190 | 040200382 |  | 高压绝缘地胶 | 国标 | 卷 | 30 | 1 |  |  |
| 191 | 04010570 |  | 给水胶水 | 100ml | 瓶 | 25 | 1 |  |  |
| 192 | 040200393 |  | 黑色地砖 | 600mm×600mm | 块 | 50 | 1 |  |  |
| 193 | 010300063 |  | 垃圾桶 | 360L | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 194 | 040100382 |  | 马桶下水器 | 金属套装 | 套 | 10 | 1 |  |  |
| 195 | 040200402 |  | 木条 | 20mm×30mm×3000mm | 根 | 200 | 1 |  |  |
| 196 | 04020397 |  | 耐磨地砖 | 600mm\*600mm | 块 | 369 | 1 |  |  |
| 197 | 040200122 |  | 内墙漆 | 17L（浅绿色） | 桶 | 82 | 1 |  |  |
| 198 | 04020244 |  | 腻子粉 | 25kg | 袋 | 30 | 1 |  |  |
| 199 | 040200346 |  | 墙面滑石粉 | 25KG | 包 | 13 | 1 |  |  |
| 200 | 040200345 |  | 墙面胶水 | 25KG | 桶 | 5 | 1 |  |  |
| 201 | 040200351 |  | 墙面砂纸 | 100目 | 张 | 40 | 1 |  |  |
| 202 | 010301543 |  | 乳白胶 | 400g/瓶 | 瓶 | 150 | 1 |  |  |
| 203 | 010301362 |  | 生石灰粉 | 40KG | 袋 | 20 | 1 |  |  |
| 204 | 04020310 |  | 水泥 | 50KG（525） | 包 | 44 | 1 |  |  |
| 205 | 040304128 |  | 铁丝 | 12# | 千克 | 20 | 1 |  |  |
| 206 | 04035537 |  | 铁丝 | 16# | 卷 | 10 | 1 |  |  |
| 207 | 040200310 |  | 铁丝网 | 2m×3m | 张 | 1 | 1 |  |  |
| 208 | 040303536 |  | 小角铁 | 30mm×30mm | 串 | 10 | 1 |  |  |
| 209 | 040303681 |  | 圆钉 | 30mm | 千克 | 5 | 1 |  |  |
| 210 | 040303682 |  | 圆钉 | 60mm | 千克 | 5 | 1 |  |  |
| 211 | 090200491 |  | 圆形吸顶灯 | Φ280mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 212 | 04030959 |  | ★抽屉拉手 | 不锈钢 | 个 | 1000 | 1 |  |  |
| 213 | 010301024 |  | ★窗帘挂钩（寝室） | 金属 | 个 | 500 | 1 |  |  |
| 214 | 040303333 |  | ★滑轨 | 学生寝室抽屉滑轨 | 套 | 360 | 1 |  |  |
| 215 | 04037479 |  | ★门拉手 | 125mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 216 | 040303252 |  | ★双舌门锁 | 50mm | 把 | 200 | 1 |  |  |
| 217 | 040303859 |  | ★塑钢门窗滑轮 | 88型铜平轮（金属双轮） | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 218 | 040303619 |  | ★锁苞 | 50mm | 个 | 250 | 1 |  |  |
| 219 | 04036942 |  | 玻璃柜门锁 | 不锈钢 | 把 | 5 | 1 |  |  |
| 220 | 040303485 |  | 不锈钢304铰链 | 不锈钢 | 副 | 300 | 1 |  |  |
| 221 | 04030581 |  | 不锈钢玻璃门拉手 | 40mm×600mm | 副 | 10 | 1 |  |  |
| 222 | 04030582 |  | 不锈钢玻璃门拉手 | 40mm | 副 | 5 | 1 |  |  |
| 223 | 04030651 |  | 不锈钢合页 | 3寸×4寸 | 副 | 100 | 1 |  |  |
| 224 | 040303865 |  | 厕所门（门锁） | 不锈钢 | 套 | 3 | 1 |  |  |
| 225 | 04030813 |  | 插销 | 不锈钢 | 只 | 400 | 1 |  |  |
| 226 | 040303891 |  | 插座 | 明五孔 | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 227 | 040300970 |  | 窗扣 | 铝合金 | 只 | 100 | 1 |  |  |
| 228 | 040303448 |  | 窗帘滑轮 | 100个（金属） | 包 | 10 | 1 |  |  |
| 229 | 010300993 |  | 大门锁（弹） | 挂锁 | 把 | 200 | 1 |  |  |
| 230 | 04031983 |  | 防盗门锁 | 机械式 | 套 | 55 | 1 |  |  |
| 231 | 010301291 |  | 铝材窗帘轨道 | 铝合金 | 米 | 245 | 1 |  |  |
| 232 | 040304443 |  | 门锁拉手 | 888-12型 | 副 | 10 | 1 |  |  |
| 233 | 040304076 |  | 门吸 | 铁 | 副 | 10 | 1 |  |  |
| 234 | 040301631 |  | 门用插销 | 12寸 | 套 | 10 | 1 |  |  |
| 235 | 04035312 |  | 锁扣 | 100mm | 付 | 400 | 1 |  |  |
| 236 | 040301433 |  | 铜锁芯 | 90mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 237 | 04010994 |  | ★聚四氟乙烯生料带 | 20M | 卷 | 200 | 1 |  |  |
| 238 | 040303535 |  | ★水龙头 | Φ20mm（金属外壳、陶瓷芯） | 个 | 1000 | 1 |  |  |
| 239 | 040100317 |  | 蝶阀 | Φ65mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 240 | 040100318 |  | 蝶阀 | Φ80mm | 个 | 15 | 1 |  |  |
| 241 | 040303455 |  | 鹅颈大弯水龙头 | Φ20mm | 套 | 10 | 1 |  |  |
| 242 | 04010522 |  | 阀门（闸阀） | Φ25mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 243 | 040100380 |  | 阀芯 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 244 | 040100381 |  | 阀芯 | Φ32mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 245 | 040300551 |  | 法兰闸阀 | Φ80mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 246 | 040100415 |  | 防水胶带 | 丁基胶 | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 247 | 040303262 |  | 氟利昂 | 10KG（R22） | 罐 | 5 | 1 |  |  |
| 248 | 040303458 |  | 高压管 | Φ300mm | 根 | 100 | 1 |  |  |
| 249 | 040303459 |  | 高压管 | Φ400mm | 根 | 120 | 1 |  |  |
| 250 | 040303486 |  | 高压管 | Φ800mm | 根 | 200 | 1 |  |  |
| 251 | 040303487 |  | 高压管 | Φ500mm | 根 | 900 | 1 |  |  |
| 252 | 04010580 |  | 给水球阀 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 253 | 04010581 |  | 给水球阀 | Φ25mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 254 | 04010676 |  | 哈佛节 | Φ80mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 255 | 040100307 |  | 哈夫节 | Φ160mm | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 256 | 040100386 |  | 花洒座 | 塑料 | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 257 | 040100303 |  | 活接球阀（PPR) | Φ63mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 258 | 040100287 |  | 加长水龙头 | Φ20mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 259 | 04020453 |  | 夹板哈夫节 | Φ100mm | 只 | 2 | 1 |  |  |
| 260 | 040100301 |  | 脚踏阀 | Φ20mm | 套 | 60 | 1 |  |  |
| 261 | 040100288 |  | 聚四氟乙烯生料带 | 生料带 | 圈 | 340 | 1 |  |  |
| 262 | 090101641 |  | 空调安全阀 | P410A | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 263 | 090101642 |  | 空调安全阀 | R22 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 264 | 04033286 |  | 空调插座 | 16A | 个 | 190 | 1 |  |  |
| 265 | 090200412 |  | 空调风扇电机 | YDK35-6(反时针） | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 266 | 040100379 |  | 软管 | Φ20mm | 根 | 600 | 1 |  |  |
| 267 | 040303457 |  | 软燃气管 | Φ10mm | 圈 | 14 | 1 |  |  |
| 268 | 040100349 |  | 三角阀 | 铜体陶瓷芯 | 只 | 1000 | 1 |  |  |
| 269 | 040100370 |  | 双壁波纹管 | DN300S2 | 米 | 252 | 1 |  |  |
| 270 | 040100371 |  | 双壁波纹管 | DN200S2 | 米 | 504 | 1 |  |  |
| 271 | 040100427 |  | 水表 | Φ20mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 272 | 040303547 |  | 水表带法兰盘 | Φ50mm | 套 | 2 | 1 |  |  |
| 273 | 040100297 |  | 水龙头阀芯（陶瓷芯） | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 274 | 040303644 |  | 铜壁直接头 | Φ16mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 275 | 040303370 |  | 铜内丝直接 | Φ16mm | 个 | 120 | 1 |  |  |
| 276 | 040303856 |  | 铜气阀开关 | Φ10mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 277 | 040303368 |  | 铜三通 | Φ16mm | 个 | 70 | 1 |  |  |
| 278 | 040303371 |  | 铜外丝直接 | Φ16mm | 个 | 70 | 1 |  |  |
| 279 | 040303386 |  | 铜湾头 | Φ16mm | 个 | 70 | 1 |  |  |
| 280 | 040303385 |  | 铜直接头 | Φ16mm | 个 | 70 | 1 |  |  |
| 281 | 040303648 |  | 洗手盆龙头 | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 282 | 040303454 |  | 洗手盆下水器 | Φ50mm | 套 | 50 | 1 |  |  |
| 283 | 06020024 |  | 消防阀 | Φ100mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 284 | 06020041 |  | 消防栓 | Φ100mm | 只 | 4 | 1 |  |  |
| 285 | 04036108 |  | 压力表连接管 | 金属 | 套 | 5 | 1 |  |  |
| 286 | 04011315 |  | 闸阀 | Φ100mm | 只 | 9 | 1 |  |  |
| 287 | 04011316 |  | 闸阀 | Φ160mm | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 288 | 040300496 |  | 直接头 | Φ20mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 289 | 040303392 |  | 制冷剂 | 10KG（R-410） | 罐 | 2 | 1 |  |  |
| 290 | 01031057 |  | ★簸箕 | 金属 | 个 | 1540 | 1 |  |  |
| 291 | 04032367 |  | ★挂锁 | 25mm | 把 | 12998 | 1 |  |  |
| 292 | 09011087 |  | ★空调摇控器 | 万能 | 个 | 230 | 1 |  |  |
| 293 | 01030870 |  | ★扫把 | 普通脱壳高粱 | 把 | 1540 | 1 |  |  |
| 294 | 01031075 |  | ★拖布 | 棉线 | 个 | 1740 | 1 |  |  |
| 295 | 010301025 |  | ★钥匙坯 | 钻孔型 | 把 | 3000 | 1 |  |  |
| 296 | 04020674 |  | ★钥匙坯 | 金属（防盗门使用） | 把 | 700 | 1 |  |  |
| 297 | 010301026 |  | ★钥匙坯 | 铣削型 | 把 | 3000 | 1 |  |  |
| 298 | 06010004 |  | 安全帽 | 国标GB2811-2019 | 顶 | 20 | 1 |  |  |
| 299 | 01030170 |  | 草酸 | 25kg | 桶 | 45 | 1 |  |  |
| 300 | 040303641 |  | 抽屉锁 | 通用 | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 301 | 01030242 |  | 大垃圾袋 | 100mm\*80mm | 个 | 85 | 1 |  |  |
| 302 | 090200572 |  | 电池 | 一号 | 对 | 30 | 1 |  |  |
| 303 | 01030351 |  | 帆布手套 | 国标 | 双 | 150 | 1 |  |  |
| 304 | 040303893 |  | 挂锁 | 38mm | 个 | 90 | 1 |  |  |
| 305 | 040303688 |  | 挂锁 | 50mm | 把 | 10 | 1 |  |  |
| 306 | 040200465 |  | 滚筒刷 | 短柄 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 307 | 010300999 |  | 焊锡丝 | Φ1mm | 圈 | 1 | 1 |  |  |
| 308 | 04032644 |  | 滑石粉 | 25kg | 包 | 13 | 1 |  |  |
| 309 | 04032689 |  | 灰刀 | 金属 | 把 | 10 | 1 |  |  |
| 310 | 040200355 |  | 灰桶 | 塑料 | 个 | 14 | 1 |  |  |
| 311 | 090200511 |  | 碱性电池9V | 9V | 块 | 200 | 1 |  |  |
| 312 | 040200386 |  | 建筑用河沙 | 河沙 | 吨 | 2.5 | 1 |  |  |
| 313 | 040200347 |  | 建筑用灰刀 | 铁板 | 把 | 1 | 1 |  |  |
| 314 | 040200387 |  | 建筑用石粉 | 石粉 | 吨 | 1 | 1 |  |  |
| 315 | 040200348 |  | 建筑用铁板 | 中号 | 把 | 1 | 1 |  |  |
| 316 | 040100360 |  | 胶管密封圈 | 100个（Φ20mm） | 包 | 7 | 1 |  |  |
| 317 | 04034067 |  | 毛刷 | 5寸 | 把 | 40 | 1 |  |  |
| 318 | 010301351 |  | 木柄羊毛刷 | 5寸 | 把 | 10 | 1 |  |  |
| 319 | 010301542 |  | 牛皮纸 | 110cm\*80cm（100g） | 张 | 1500 | 1 |  |  |
| 320 | 040200350 |  | 墙面滚筒 | 长柄 | 把 | 10 | 1 |  |  |
| 321 | 04034912 |  | 砂布 | 320目 | 张 | 100 | 1 |  |  |
| 322 | 04034944 |  | 砂纸 | 320目 | 张 | 300 | 1 |  |  |
| 323 | 04020591 |  | 生活垃圾袋黑色 | 塑料 | 个 | 700 | 1 |  |  |
| 324 | 010300958 |  | 手压喷壶 | 2.0L | 个 | 48 | 1 |  |  |
| 325 | 010301000 |  | 松香（小） | 50g | 盒 | 1 | 1 |  |  |
| 326 | 010300217 |  | 塑料水桶 | 50L | 只 | 10 | 1 |  |  |
| 327 | 010301220 |  | 卫生间拼接地垫 | 拼接 | 平方米 | 28 | 1 |  |  |
| 328 | 04035889 |  | 稀释剂 | 通用500ml | 桶 | 11 | 1 |  |  |
| 329 | 01031176 |  | 线手套 | 棉线 | 副 | 200 | 1 |  |  |
| 330 | 06010042 |  | 银行柱 | 不锈钢3米线 | 根 | 12 | 1 |  |  |
| 331 | 04036235 |  | 油漆 | 18L（硝基） | 桶 | 20 | 1 |  |  |
| 332 | 040200349 |  | 油漆刷子 | 木柄 | 把 | 30 | 1 |  |  |
| 333 | 02030265 |  | 雨靴 | 均码 | 双 | 5 | 1 |  |  |
| 334 | 010300959 |  | 长手套 | 橡胶 | 双 | 20 | 1 |  |  |
| 335 | 010300960 |  | 长筒靴 | 防水 | 双 | 2 | 1 |  |  |
| 336 | 010300343 |  | 自喷漆 | 450ml | 瓶 | 80 | 1 |  |  |
| 337 | 040303621 |  | 沉木螺丝 | 20mm | 千克 | 2 | 1 |  |  |
| 338 | 040303622 |  | 沉木螺丝 | 30mm | 千克 | 2 | 1 |  |  |
| 339 | 040200385 |  | 沉头木螺丝 | 12mm | 千克 | 5 | 1 |  |  |
| 340 | 040303450 |  | 冲击钻头 | Φ8mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 341 | 040303451 |  | 冲击钻头 | Φ10mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 342 | 040303476 |  | 电锤钻头 | Φ6mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 343 | 040303643 |  | 滚针轴承 | Φ150mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 344 | 040303642 |  | 红色万向轮 | Φ150mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 345 | 040303687 |  | 角磨机片 | 树脂胶 | 片 | 5 | 1 |  |  |
| 346 | 04032899 |  | 角铁 | 3cm×3cm | 米 | 10 | 1 |  |  |
| 347 | 040303461 |  | 脚轮 | 橡胶 | 个 | 8 | 1 |  |  |
| 348 | 040301825 |  | 开孔器 | Φ28mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 349 | 040303369 |  | 开孔器 | Φ75mm | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 350 | 04033198 |  | 开孔器 | Φ12mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 351 | 040303538 |  | 螺母 | Φ14mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 352 | 04033747 |  | 螺母 | Φ4mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 353 | 04033748 |  | 螺母 | Φ5mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 354 | 04033763 |  | 螺栓松动剂 | 450ml | 瓶 | 20 | 1 |  |  |
| 355 | 040303537 |  | 螺丝 | Φ14mm×Φ100mm | 套 | 50 | 1 |  |  |
| 356 | 040303556 |  | 螺丝 | Φ4mm×Φ35mm | 颗 | 100 | 1 |  |  |
| 357 | 040303238 |  | 螺丝 | 7.5mm | 盒 | 2 | 1 |  |  |
| 358 | 04033870 |  | 螺丝垫片+顶爆 | Φ8mm | 套 | 30 | 1 |  |  |
| 359 | 040303232 |  | 螺丝帽、螺杆、垫圈 | Φ8mm | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 360 | 040300228 |  | 梅花扳手 | 8件套 | 套 | 8 | 1 |  |  |
| 361 | 040302080 |  | 木工开孔器 | Φ28mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 362 | 040303512 |  | 木螺丝 | 200（Φ3.5mm×50mm） | 盒 | 10 | 1 |  |  |
| 363 | 04036904 |  | 内六角扳手 | 8mm | 把 | 1 | 1 |  |  |
| 364 | 01030788 |  | 喷雾器 | 20L 电动 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 365 | 040200406 |  | 膨胀钉 | Φ8mm×75mm | 根 | 100 | 1 |  |  |
| 366 | 040200407 |  | 膨胀钉塑料的 | 100个（Φ8mm×30mm） | 包 | 5 | 1 |  |  |
| 367 | 040200404 |  | 膨胀螺钉 | Φ10mm×80mm | 根 | 100 | 1 |  |  |
| 368 | 040300713 |  | 膨胀螺丝 | Φ8mm×100mm | 个 | 280 | 1 |  |  |
| 369 | 04035238 |  | 丝锥 | Φ4mm | 套 | 8 | 1 |  |  |
| 370 | 040300296 |  | 丝锥手柄 | 280（4mm-12mm） | 把 | 1 | 1 |  |  |
| 371 | 040303446 |  | 维修用玻璃刀 | 金刚石 | 把 | 2 | 1 |  |  |
| 372 | 04036516 |  | 直柄麻花钻头 | Φ10mm | 支 | 10 | 1 |  |  |
| 373 | 040303263 |  | 轴承 | Φ60mm×Φ30mm×16mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 374 | 04036823 |  | 钻头 | Φ3.5mm | 根 | 10 | 1 |  |  |
| 375 | 04036826 |  | 钻头 | Φ4.5mm | 只 | 10 | 1 |  |  |
| 376 | 04036865 |  | 钻头 | Φ5mm | 根 | 10 | 1 |  |  |
| 377 | 04036870 |  | 钻头 | Φ8.5mm | 根 | 10 | 1 |  |  |
| 合计 | | | | | | | |  |  |

**备注：**

**1、校园设施维修材料详见附件“校园设施维修材料清单”。**

**2、提交响应文件时，请提供《货物报价表一览表》（含纸质和电子报价表），不得遗漏。**

**3、以上报价标明品牌，已标注品牌仅供参考（质量不低于参考品牌），其它产品报价均以中等及以上质量。其中标有“★”的产品须提供样品至采购方。货物价格包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费装卸搬运费，以及后续的到货检验、质保、退换货、技术服务等费用，除上述已约定单价外，乙方不得以任何形式和理由要求甲方另行支付任何费用或价款。**

**4、送货要求：根据学校采购需求4小时内送达货物。**

**5、结算方式：每月进行一次货款结算。**



**关于****校园设施维修材料采购项目（三次）**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

**1、****询价响应函**

致：重庆外语外事学院

根据贵方校园设施维修材料采购项目（三次）的公开询价邀请（编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表我方（参与人公司名称、地址）提交下述文件正本1份和副本1份。

(1) 分项报价表

(2) 参与人资格证明文件

(3) 质保和后期服务承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述）。

2.参与人已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.参与人保证遵守公开询价文件的全部规定，参与人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.参与人将按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.参与人同意提供按照采购单位可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何询价响应文件。

6.与本此公开询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

参与人授权代表签字：

参与人（公司全称并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

**2、货物报价一览表**

参与人：（全称并加盖公章） 磋商编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料编码** | **品牌** | **物料名称** | **规格型号** | **计量单位** | **参考采购量（年）** | **数量** | **单价（元）** | **备注** |
| 1 | 090200610 |  | ★LED 灯泡 | 5W | 只 | 2000 | 1 |  |  |
| 2 | 04030222 |  | ★LED日光灯管 | 32W | 根 | 504 | 1 |  |  |
| 3 | 04033214 |  | ★空开 | 16A | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 4 | 090200514 |  | ★空开 | 32A | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 5 | 04011505 |  | ★热水器软管 | 金属 | 根 | 600 | 1 |  |  |
| 6 | 04010930 |  | ★热水器水龙头 | 15mm | 个 | 1000 | 1 |  |  |
| 7 | 090200438 |  | ★筒灯 | Φ120mm | 个 | 800 | 1 |  |  |
| 8 | 040300732 |  | ★吸顶灯 | 12W | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 9 | 090200609 |  | LED 灯泡 | 38W | 只 | 200 | 1 |  |  |
| 10 | 090200411 |  | LED灯带 | 白色 | 米 | 50 | 1 |  |  |
| 11 | 090200420 |  | LED灯带插头 | 5W | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 12 | 040300855 |  | LED灯管 | 18W | 支 | 3000 | 1 |  |  |
| 13 | 040300504 |  | LED灯泡 | 10W | 箱 | 600 | 1 |  |  |
| 14 | 04031331 |  | LED灯泡 | 14mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 15 | 04030139 |  | LED灯贴 | 18W | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 16 | 04030206 |  | LED平板灯 | 600mm×600mm | 个 | 80 | 1 |  |  |
| 17 | 090200419 |  | LED平板灯 | 300mm×300mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 18 | 09020011 |  | LED驱动电源 | 38W | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 19 | 090200451 |  | LED声控灯泡 | 3W | 只 | 100 | 1 |  |  |
| 20 | 090200569 |  | LED柱形灯泡 | 10W | 只 | 150 | 1 |  |  |
| 21 | 04031918 |  | 插座 | 5孔 | 个 | 150 | 1 |  |  |
| 22 | 040303239 |  | 床头开光 | mini | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 23 | 04035440 |  | 瓷灯头 | E27 | 个 | 500 | 1 |  |  |
| 24 | 090101345 |  | 单联开关 | 10A | 个 | 150 | 1 |  |  |
| 25 | 090200602 |  | 单相电度表 | 20A | 只 | 10 | 1 |  |  |
| 26 | 090101242 |  | 德力西微电脑时控开关 | KG316T（220V) | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 27 | 090200552 |  | 灯头 | 爬壁式 | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 28 | 090101639 |  | 电磁阀（热水器） | ZD131-C | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 29 | 040303892 |  | 电源插板带开关 | 5孔10A | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 30 | 090101271 |  | 电源插座（暗装） | 16A | 个 | 40 | 1 |  |  |
| 31 | 090101387 |  | 断路器 | 160A | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 090101278 |  | 接触器 | 120A | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 33 | 090200544 |  | 节能灯管 | T8 | 根 | 1000 | 1 |  |  |
| 34 | 090101565 |  | 空开 | 3相100A | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 35 | 090200462 |  | 空调专用延长线 | 16A转16A | 条 | 160 | 1 |  |  |
| 36 | 090200519 |  | 两位开关 | 10A | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 37 | 040304446 |  | 明装插座 | 10孔 | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 38 | 04034523 |  | 平板灯 | 600mm×600mm | 只 | 215 | 1 |  |  |
| 39 | 090101526 |  | 热水器点火器 | 10L | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 40 | 090101561 |  | 热水器点火器 | 16L | 个 | 260 | 1 |  |  |
| 41 | 04011501 |  | 热水器电池盒 | 通用 | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 42 | 040303510 |  | 热水器顶针大 | 通用 | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 43 | 090101563 |  | 热水器风压开关 | 通用 | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 44 | 090101564 |  | 热水器感应开关 | 通用 | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 45 | 090101527 |  | 热水器晶振 | 8MHZ | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 46 | 04010928 |  | 热水器开水龙头 | 15mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 47 | 090200422 |  | 热水器控制板 | 百吉16L | 块 | 85 | 1 |  |  |
| 48 | 090200423 |  | 热水器控制板 | 百吉10L | 块 | 100 | 1 |  |  |
| 49 | 090101523 |  | 热水器控制面板 | 百吉 | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 50 | 040303462 |  | 热水器气管接头 | 铜 | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 51 | 04034773 |  | 热水器温控器 | 30-85℃ | 个 | 247 | 1 |  |  |
| 52 | 090101517 |  | 三联开关 | 10A | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 53 | 040100444 |  | 三通PPR | Φ63mm×Φ32mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 54 | 04034862 |  | 三相四线电表 | 10-40A | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 55 | 04034980 |  | 射灯 | 400W | 套 | 10 | 1 |  |  |
| 56 | 090200437 |  | 射灯 | 200W | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 57 | 040301517 |  | 微电脑时控开关 | KG316T | 只 | 5 | 1 |  |  |
| 58 | 090101530 |  | 五位开关 | 10A | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 59 | 090200540 |  | 吸顶灯 | 24W | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 60 | 040302019 |  | 浴霸灯泡 | E27 | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 61 | 090200605 |  | ★单股铜芯线 | 1.5mm² | 圈 | 3 | 1 |  |  |
| 62 | 040302900 |  | ★单股铜芯线（双色） | 2.5mm² | 卷 | 7 | 1 |  |  |
| 63 | 040302948 |  | ★多股铜芯线 | 10mm² | 米 | 100 | 1 |  |  |
| 64 | 090101516 |  | ★多股铜芯线 | 2×1.5mm² | 卷 | 1 | 1 |  |  |
| 65 | 090200516 |  | ★铜芯线1.5平方 | 1.5平方 | 圈 | 3 | 1 |  |  |
| 66 | 040200473 |  | 单股铜芯线 | 0.75mm² | 圈 | 1 | 1 |  |  |
| 67 | 040302950 |  | 单股铜芯线 | 4mm² | 卷 | 5 | 1 |  |  |
| 68 | 040304445 |  | 地槽板（合金） | 50mm×2000mm | 根 | 30 | 1 |  |  |
| 69 | 040303235 |  | 电工绝缘胶带 | 15mm | 圈 | 30 | 1 |  |  |
| 70 | 04031517 |  | 电焊条 | 2.5mm | 公斤 | 1 | 1 |  |  |
| 71 | 040303233 |  | 电力电缆 | 3×2.5mm² | 圈 | 1 | 1 |  |  |
| 72 | 040100334 |  | 电热熔直接 | Φ160mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 73 | 090101272 |  | 电容器 | 30μ | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 74 | 040303234 |  | 电源插头 | 10A | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 75 | 040302187 |  | 护套线 | 2×1.5mm² | 米 | 100 | 1 |  |  |
| 76 | 090101640 |  | 护套线 | 2×2.5mm² | 米 | 100 | 1 |  |  |
| 77 | 04033461 |  | 联塑线槽 | 100mm×60mm | 条 | 3 | 1 |  |  |
| 78 | 04033488 |  | 联塑线槽外角 | 100mm×60mm | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 79 | 04033497 |  | 联塑线槽直角 | 100mm×60mm | 个 | 4 | 1 |  |  |
| 80 | 040303260 |  | 免焊铜接头 | Φ6.35mm | 对 | 5 | 1 |  |  |
| 81 | 040303261 |  | 免焊铜接头 | Φ9.5mm | 对 | 5 | 1 |  |  |
| 82 | 010301066 |  | 碳性电池 | R20S | 对 | 700 | 1 |  |  |
| 83 | 090200518 |  | 吊扇 | Φ1200mm | 把 | 10 | 1 |  |  |
| 84 | 04032665 |  | 换气扇 | 300mm×300mm | 台 | 50 | 1 |  |  |
| 85 | 040100350 |  | ★不锈钢高压管 | 400mm | 根 | 60 | 1 |  |  |
| 86 | 04030661 |  | ★不锈钢角阀 | 15mm | 个 | 500 | 1 |  |  |
| 87 | 040100367 |  | 面盆 | 台下盆（400mm×500mm） | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 88 | 040100305 |  | 面盆落水管 | 塑胶 | 根 | 10 | 1 |  |  |
| 89 | 040303390 |  | 面盆下水器 | 金属套装 | 套 | 200 | 1 |  |  |
| 90 | 040100304 |  | 水箱冲洗阀 | Φ20mm | 套 | 30 | 1 |  |  |
| 91 | 040100235 |  | ★PPR管材 | Φ75mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 92 | 040100399 |  | ★PPR三通 | Φ32mm×32mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 93 | 040302845 |  | ★PPR闸阀 | Φ20mm | 个 | 12 | 1 |  |  |
| 94 | 040100393 |  | ★PVC内丝球阀 | Φ20mm | 个 | 400 | 1 |  |  |
| 95 | 040303540 |  | DN内丝三通 | Φ16mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 96 | 040303513 |  | DN外丝直接 | Φ16mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 97 | 040100435 |  | PE电热熔大小头 | Φ160mm×Φ110mm | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 98 | 040100434 |  | PE电热熔直接 | Φ160mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 99 | 040100436 |  | PE电热熔直接带法兰盘 | Φ110mm | 副 | 2 | 1 |  |  |
| 100 | 04010021 |  | PPR90°弯头 | Φ50mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 101 | 04010022 |  | PPR90°弯头 | Φ63mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 102 | 040100422 |  | PPR大小头 | Φ20mm×Φ32mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 103 | 040100429 |  | PPR大小头 | Φ32mm×Φ40mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 104 | 04010082 |  | PPR法兰 | Φ110mm | 套 | 4 | 1 |  |  |
| 105 | 04010085 |  | PPR法兰盘 | Φ63mm | 套 | 4 | 1 |  |  |
| 106 | 04011488 |  | PPR法兰盘 | Φ110mm | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 107 | 040100394 |  | PPR法兰盘直接 | Φ75mm | 套 | 2 | 1 |  |  |
| 108 | 040100229 |  | PPR管材 | Φ20mm | 根 | 72 | 1 |  |  |
| 109 | 040100234 |  | PPR管材 | Φ63mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 110 | 040100236 |  | PPR管材 | Φ90mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 111 | 040100237 |  | PPR管材 | Φ110mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 112 | 040100364 |  | PPR管材 | Φ25mm | 根 | 25 | 1 |  |  |
| 113 | 040100374 |  | PPR内丝接头 | Φ25mm | 个 | 150 | 1 |  |  |
| 114 | 040100361 |  | PPR内丝三通 | Φ25mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 115 | 040100362 |  | PPR内丝三通 | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 116 | 040100365 |  | PPR内丝直接 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 117 | 040100285 |  | PPR内弯 | Φ20mm | 个 | 15 | 1 |  |  |
| 118 | 04010158 |  | PPR内牙三通 | Φ20mm | 个 | 208 | 1 |  |  |
| 119 | 040100441 |  | PPR三通 | Φ90mm×32mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 120 | 040100442 |  | PPR三通 | Φ75mm×32mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 121 | 04010192 |  | PPR三通 | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 122 | 040100373 |  | PPR外丝接头 | Φ25mm | 个 | 150 | 1 |  |  |
| 123 | 040100366 |  | PPR外丝直接 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 124 | 04010210 |  | PPR弯头 | Φ20mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 125 | 04010214 |  | PPR弯头 | Φ25mm | 个 | 170 | 1 |  |  |
| 126 | 04010218 |  | PPR弯头 | Φ20mm | 个 | 170 | 1 |  |  |
| 127 | 040100300 |  | PPR弯头（内丝） | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 128 | 040100398 |  | PPR湾头 | Φ90mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 129 | 040100292 |  | PPR异径接头 | Φ20mm×Φ25mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 130 | 040100315 |  | PPR直接 | Φ50mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 131 | 040100395 |  | PPR直接 | Φ110mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 132 | 040100396 |  | PPR直接 | Φ75mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 133 | 040100397 |  | PPR直接 | Φ90mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 134 | 04011471 |  | PPR直接 | Φ40mm | 个 | 28 | 1 |  |  |
| 135 | 040300133 |  | PPR直接 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 136 | 040302353 |  | PPR直接 | Φ25mm | 个 | 150 | 1 |  |  |
| 137 | 040100438 |  | PPR直接(带法兰盘） | Φ75mm | 副 | 4 | 1 |  |  |
| 138 | 040100439 |  | PPR直接（带法兰盘） | Φ63mm | 副 | 2 | 1 |  |  |
| 139 | 040100440 |  | PPR直接（带法兰盘） | Φ90mm | 副 | 4 | 1 |  |  |
| 140 | 040100293 |  | PPR直接头 | Φ32mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 141 | 04010228 |  | PPR直通 | Φ63mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 142 | 04010249 |  | PVC-U 堵头110mm | Φ110mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 143 | 040100352 |  | PVC大小头 | Φ32mm×Φ20mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 144 | 040100353 |  | PVC大小头 | Φ40mm×Φ20mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 145 | 040100356 |  | PVC大小头 | Φ25mm×Φ20mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 146 | 04010316 |  | PVC大小头 | Φ120mm×Φ110mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 147 | 040100084 |  | PVC给水球阀 | Φ40mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 148 | 04010349 |  | PVC管 | Φ50mm | 节 | 30 | 1 |  |  |
| 149 | 04010345 |  | PVC管 | Φ16mm | 根 | 50 | 1 |  |  |
| 150 | 040100569 |  | PVC管子（蓝色） | Φ32mm | 根 | 30 | 1 |  |  |
| 151 | 040100410 |  | PVC活接头 | Φ40mm | 个 | 6 | 1 |  |  |
| 152 | 040100411 |  | PVC活接头 | Φ50mm | 个 | 6 | 1 |  |  |
| 153 | 04010363 |  | PVC胶水 | 100ml | 瓶 | 5 | 1 |  |  |
| 154 | 040100392 |  | PVC内丝球阀 | Φ25mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 155 | 040100412 |  | PVC内丝直接 | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 156 | 040100413 |  | PVC内丝直接 | Φ25mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 157 | 040100351 |  | PVC排水直接 | Φ40mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 158 | 04010406 |  | PVC排水直通 | Φ40mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 159 | 04011457 |  | PVC排水直通 | Φ110mm | 个 | 7 | 1 |  |  |
| 160 | 040100354 |  | PVC球阀 | Φ50mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 161 | 040100445 |  | PVC三通 | Φ160mm×Φ110mm | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 162 | 04010371 |  | PVC三通 | Φ110mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 163 | 040100446 |  | PVC三通（带检查孔） | Φ160mm×Φ110mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 164 | 040303452 |  | PVC水龙头 | Φ20mm | 个 | 300 | 1 |  |  |
| 165 | 04010383 |  | PVC弯头 | Φ160mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 166 | 04011478 |  | PVC弯头 | Φ50mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 167 | 040303299 |  | PVC弯头 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 168 | 040200353 |  | PVC线管 | Φ16×4M | 根 | 20 | 1 |  |  |
| 169 | 040200354 |  | PVC线管 | Φ20×4M | 根 | 30 | 1 |  |  |
| 170 | 040100299 |  | PVC异径直接头 | Φ50mm×Φ32mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 171 | 04011470 |  | PVC直接 | Φ50mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 172 | 04011484 |  | PVC直接 | Φ20mm | 个 | 300 | 1 |  |  |
| 173 | 040303460 |  | 抱箍 | Φ16mm | 个 | 800 | 1 |  |  |
| 174 | 040303857 |  | 抱箍 | Φ14-20mm | 个 | 500 | 1 |  |  |
| 175 | 040100289 |  | 金属水管 | Φ15mm | 根 | 1 | 1 |  |  |
| 176 | 040100414 |  | 铝塑管 | Φ16mm | 卷 | 2 | 1 |  |  |
| 177 | 040100347 |  | 热熔管材 | Φ110mm | 根 | 1 | 1 |  |  |
| 178 | 04034767 |  | 热熔器 | Φ20mm-50mm | 只 | 2 | 1 |  |  |
| 179 | 040100348 |  | 热熔弯头 | Φ110mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 180 | 040100298 |  | 热熔异径三通 | Φ160mm×Φ？110mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 181 | 040100290 |  | 热熔直接头 | Φ110mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 182 | 040100291 |  | 热熔直接头（带法兰盘） | Φ110mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 183 | 040100296 |  | 塑料排水管 | Φ16mm | 圈 | 5 | 1 |  |  |
| 184 | 04030004 |  | 108胶水 | 5kg | 桶 | 2 | 1 |  |  |
| 185 | 040200352 |  | 玻璃胶（白色） | 350ml | 支 | 10 | 1 |  |  |
| 186 | 040200463 |  | 地坪漆 | 20L（底漆+固化剂） | 组 | 2 | 1 |  |  |
| 187 | 040200464 |  | 地坪漆 | 20L（面漆） | 桶 | 1 | 1 |  |  |
| 188 | 040200392 |  | 地砖 | 300mm×600mm | 套 | 50 | 1 |  |  |
| 189 | 060100086 |  | 防火泥 | 5kg | 千克 | 20 | 1 |  |  |
| 190 | 040200382 |  | 高压绝缘地胶 | 国标 | 卷 | 30 | 1 |  |  |
| 191 | 04010570 |  | 给水胶水 | 100ml | 瓶 | 25 | 1 |  |  |
| 192 | 040200393 |  | 黑色地砖 | 600mm×600mm | 块 | 50 | 1 |  |  |
| 193 | 010300063 |  | 垃圾桶 | 360L | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 194 | 040100382 |  | 马桶下水器 | 金属套装 | 套 | 10 | 1 |  |  |
| 195 | 040200402 |  | 木条 | 20mm×30mm×3000mm | 根 | 200 | 1 |  |  |
| 196 | 04020397 |  | 耐磨地砖 | 600mm\*600mm | 块 | 369 | 1 |  |  |
| 197 | 040200122 |  | 内墙漆 | 17L（浅绿色） | 桶 | 82 | 1 |  |  |
| 198 | 04020244 |  | 腻子粉 | 25kg | 袋 | 30 | 1 |  |  |
| 199 | 040200346 |  | 墙面滑石粉 | 25KG | 包 | 13 | 1 |  |  |
| 200 | 040200345 |  | 墙面胶水 | 25KG | 桶 | 5 | 1 |  |  |
| 201 | 040200351 |  | 墙面砂纸 | 100目 | 张 | 40 | 1 |  |  |
| 202 | 010301543 |  | 乳白胶 | 400g/瓶 | 瓶 | 150 | 1 |  |  |
| 203 | 010301362 |  | 生石灰粉 | 40KG | 袋 | 20 | 1 |  |  |
| 204 | 04020310 |  | 水泥 | 50KG（525） | 包 | 44 | 1 |  |  |
| 205 | 040304128 |  | 铁丝 | 12# | 千克 | 20 | 1 |  |  |
| 206 | 04035537 |  | 铁丝 | 16# | 卷 | 10 | 1 |  |  |
| 207 | 040200310 |  | 铁丝网 | 2m×3m | 张 | 1 | 1 |  |  |
| 208 | 040303536 |  | 小角铁 | 30mm×30mm | 串 | 10 | 1 |  |  |
| 209 | 040303681 |  | 圆钉 | 30mm | 千克 | 5 | 1 |  |  |
| 210 | 040303682 |  | 圆钉 | 60mm | 千克 | 5 | 1 |  |  |
| 211 | 090200491 |  | 圆形吸顶灯 | Φ280mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 212 | 04030959 |  | ★抽屉拉手 | 不锈钢 | 个 | 1000 | 1 |  |  |
| 213 | 010301024 |  | ★窗帘挂钩（寝室） | 金属 | 个 | 500 | 1 |  |  |
| 214 | 040303333 |  | ★滑轨 | 学生寝室抽屉滑轨 | 套 | 360 | 1 |  |  |
| 215 | 04037479 |  | ★门拉手 | 125mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 216 | 040303252 |  | ★双舌门锁 | 50mm | 把 | 200 | 1 |  |  |
| 217 | 040303859 |  | ★塑钢门窗滑轮 | 88型铜平轮（金属双轮） | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 218 | 040303619 |  | ★锁苞 | 50mm | 个 | 250 | 1 |  |  |
| 219 | 04036942 |  | 玻璃柜门锁 | 不锈钢 | 把 | 5 | 1 |  |  |
| 220 | 040303485 |  | 不锈钢304铰链 | 不锈钢 | 副 | 300 | 1 |  |  |
| 221 | 04030581 |  | 不锈钢玻璃门拉手 | 40mm×600mm | 副 | 10 | 1 |  |  |
| 222 | 04030582 |  | 不锈钢玻璃门拉手 | 40mm | 副 | 5 | 1 |  |  |
| 223 | 04030651 |  | 不锈钢合页 | 3寸×4寸 | 副 | 100 | 1 |  |  |
| 224 | 040303865 |  | 厕所门（门锁） | 不锈钢 | 套 | 3 | 1 |  |  |
| 225 | 04030813 |  | 插销 | 不锈钢 | 只 | 400 | 1 |  |  |
| 226 | 040303891 |  | 插座 | 明五孔 | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 227 | 040300970 |  | 窗扣 | 铝合金 | 只 | 100 | 1 |  |  |
| 228 | 040303448 |  | 窗帘滑轮 | 100个（金属） | 包 | 10 | 1 |  |  |
| 229 | 010300993 |  | 大门锁（弹） | 挂锁 | 把 | 200 | 1 |  |  |
| 230 | 04031983 |  | 防盗门锁 | 机械式 | 套 | 55 | 1 |  |  |
| 231 | 010301291 |  | 铝材窗帘轨道 | 铝合金 | 米 | 245 | 1 |  |  |
| 232 | 040304443 |  | 门锁拉手 | 888-12型 | 副 | 10 | 1 |  |  |
| 233 | 040304076 |  | 门吸 | 铁 | 副 | 10 | 1 |  |  |
| 234 | 040301631 |  | 门用插销 | 12寸 | 套 | 10 | 1 |  |  |
| 235 | 04035312 |  | 锁扣 | 100mm | 付 | 400 | 1 |  |  |
| 236 | 040301433 |  | 铜锁芯 | 90mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 237 | 04010994 |  | ★聚四氟乙烯生料带 | 20M | 卷 | 200 | 1 |  |  |
| 238 | 040303535 |  | ★水龙头 | Φ20mm（金属外壳、陶瓷芯） | 个 | 1000 | 1 |  |  |
| 239 | 040100317 |  | 蝶阀 | Φ65mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 240 | 040100318 |  | 蝶阀 | Φ80mm | 个 | 15 | 1 |  |  |
| 241 | 040303455 |  | 鹅颈大弯水龙头 | Φ20mm | 套 | 10 | 1 |  |  |
| 242 | 04010522 |  | 阀门（闸阀） | Φ25mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 243 | 040100380 |  | 阀芯 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 244 | 040100381 |  | 阀芯 | Φ32mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 245 | 040300551 |  | 法兰闸阀 | Φ80mm | 个 | 3 | 1 |  |  |
| 246 | 040100415 |  | 防水胶带 | 丁基胶 | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 247 | 040303262 |  | 氟利昂 | 10KG（R22） | 罐 | 5 | 1 |  |  |
| 248 | 040303458 |  | 高压管 | Φ300mm | 根 | 100 | 1 |  |  |
| 249 | 040303459 |  | 高压管 | Φ400mm | 根 | 120 | 1 |  |  |
| 250 | 040303486 |  | 高压管 | Φ800mm | 根 | 200 | 1 |  |  |
| 251 | 040303487 |  | 高压管 | Φ500mm | 根 | 900 | 1 |  |  |
| 252 | 04010580 |  | 给水球阀 | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 253 | 04010581 |  | 给水球阀 | Φ25mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 254 | 04010676 |  | 哈佛节 | Φ80mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 255 | 040100307 |  | 哈夫节 | Φ160mm | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 256 | 040100386 |  | 花洒座 | 塑料 | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 257 | 040100303 |  | 活接球阀（PPR) | Φ63mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 258 | 040100287 |  | 加长水龙头 | Φ20mm | 个 | 5 | 1 |  |  |
| 259 | 04020453 |  | 夹板哈夫节 | Φ100mm | 只 | 2 | 1 |  |  |
| 260 | 040100301 |  | 脚踏阀 | Φ20mm | 套 | 60 | 1 |  |  |
| 261 | 040100288 |  | 聚四氟乙烯生料带 | 生料带 | 圈 | 340 | 1 |  |  |
| 262 | 090101641 |  | 空调安全阀 | P410A | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 263 | 090101642 |  | 空调安全阀 | R22 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 264 | 04033286 |  | 空调插座 | 16A | 个 | 190 | 1 |  |  |
| 265 | 090200412 |  | 空调风扇电机 | YDK35-6(反时针） | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 266 | 040100379 |  | 软管 | Φ20mm | 根 | 600 | 1 |  |  |
| 267 | 040303457 |  | 软燃气管 | Φ10mm | 圈 | 14 | 1 |  |  |
| 268 | 040100349 |  | 三角阀 | 铜体陶瓷芯 | 只 | 1000 | 1 |  |  |
| 269 | 040100370 |  | 双壁波纹管 | DN300S2 | 米 | 252 | 1 |  |  |
| 270 | 040100371 |  | 双壁波纹管 | DN200S2 | 米 | 504 | 1 |  |  |
| 271 | 040100427 |  | 水表 | Φ20mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 272 | 040303547 |  | 水表带法兰盘 | Φ50mm | 套 | 2 | 1 |  |  |
| 273 | 040100297 |  | 水龙头阀芯（陶瓷芯） | Φ20mm | 个 | 200 | 1 |  |  |
| 274 | 040303644 |  | 铜壁直接头 | Φ16mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 275 | 040303370 |  | 铜内丝直接 | Φ16mm | 个 | 120 | 1 |  |  |
| 276 | 040303856 |  | 铜气阀开关 | Φ10mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 277 | 040303368 |  | 铜三通 | Φ16mm | 个 | 70 | 1 |  |  |
| 278 | 040303371 |  | 铜外丝直接 | Φ16mm | 个 | 70 | 1 |  |  |
| 279 | 040303386 |  | 铜湾头 | Φ16mm | 个 | 70 | 1 |  |  |
| 280 | 040303385 |  | 铜直接头 | Φ16mm | 个 | 70 | 1 |  |  |
| 281 | 040303648 |  | 洗手盆龙头 | Φ20mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 282 | 040303454 |  | 洗手盆下水器 | Φ50mm | 套 | 50 | 1 |  |  |
| 283 | 06020024 |  | 消防阀 | Φ100mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 284 | 06020041 |  | 消防栓 | Φ100mm | 只 | 4 | 1 |  |  |
| 285 | 04036108 |  | 压力表连接管 | 金属 | 套 | 5 | 1 |  |  |
| 286 | 04011315 |  | 闸阀 | Φ100mm | 只 | 9 | 1 |  |  |
| 287 | 04011316 |  | 闸阀 | Φ160mm | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 288 | 040300496 |  | 直接头 | Φ20mm | 个 | 20 | 1 |  |  |
| 289 | 040303392 |  | 制冷剂 | 10KG（R-410） | 罐 | 2 | 1 |  |  |
| 290 | 01031057 |  | ★簸箕 | 金属 | 个 | 1540 | 1 |  |  |
| 291 | 04032367 |  | ★挂锁 | 25mm | 把 | 12998 | 1 |  |  |
| 292 | 09011087 |  | ★空调摇控器 | 万能 | 个 | 230 | 1 |  |  |
| 293 | 01030870 |  | ★扫把 | 普通脱壳高粱 | 把 | 1540 | 1 |  |  |
| 294 | 01031075 |  | ★拖布 | 棉线 | 个 | 1740 | 1 |  |  |
| 295 | 010301025 |  | ★钥匙坯 | 钻孔型 | 把 | 3000 | 1 |  |  |
| 296 | 04020674 |  | ★钥匙坯 | 金属（防盗门使用） | 把 | 700 | 1 |  |  |
| 297 | 010301026 |  | ★钥匙坯 | 铣削型 | 把 | 3000 | 1 |  |  |
| 298 | 06010004 |  | 安全帽 | 国标GB2811-2019 | 顶 | 20 | 1 |  |  |
| 299 | 01030170 |  | 草酸 | 25kg | 桶 | 45 | 1 |  |  |
| 300 | 040303641 |  | 抽屉锁 | 通用 | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 301 | 01030242 |  | 大垃圾袋 | 100mm\*80mm | 个 | 85 | 1 |  |  |
| 302 | 090200572 |  | 电池 | 一号 | 对 | 30 | 1 |  |  |
| 303 | 01030351 |  | 帆布手套 | 国标 | 双 | 150 | 1 |  |  |
| 304 | 040303893 |  | 挂锁 | 38mm | 个 | 90 | 1 |  |  |
| 305 | 040303688 |  | 挂锁 | 50mm | 把 | 10 | 1 |  |  |
| 306 | 040200465 |  | 滚筒刷 | 短柄 | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 307 | 010300999 |  | 焊锡丝 | Φ1mm | 圈 | 1 | 1 |  |  |
| 308 | 04032644 |  | 滑石粉 | 25kg | 包 | 13 | 1 |  |  |
| 309 | 04032689 |  | 灰刀 | 金属 | 把 | 10 | 1 |  |  |
| 310 | 040200355 |  | 灰桶 | 塑料 | 个 | 14 | 1 |  |  |
| 311 | 090200511 |  | 碱性电池9V | 9V | 块 | 200 | 1 |  |  |
| 312 | 040200386 |  | 建筑用河沙 | 河沙 | 吨 | 2.5 | 1 |  |  |
| 313 | 040200347 |  | 建筑用灰刀 | 铁板 | 把 | 1 | 1 |  |  |
| 314 | 040200387 |  | 建筑用石粉 | 石粉 | 吨 | 1 | 1 |  |  |
| 315 | 040200348 |  | 建筑用铁板 | 中号 | 把 | 1 | 1 |  |  |
| 316 | 040100360 |  | 胶管密封圈 | 100个（Φ20mm） | 包 | 7 | 1 |  |  |
| 317 | 04034067 |  | 毛刷 | 5寸 | 把 | 40 | 1 |  |  |
| 318 | 010301351 |  | 木柄羊毛刷 | 5寸 | 把 | 10 | 1 |  |  |
| 319 | 010301542 |  | 牛皮纸 | 110cm\*80cm（100g） | 张 | 1500 | 1 |  |  |
| 320 | 040200350 |  | 墙面滚筒 | 长柄 | 把 | 10 | 1 |  |  |
| 321 | 04034912 |  | 砂布 | 320目 | 张 | 100 | 1 |  |  |
| 322 | 04034944 |  | 砂纸 | 320目 | 张 | 300 | 1 |  |  |
| 323 | 04020591 |  | 生活垃圾袋黑色 | 塑料 | 个 | 700 | 1 |  |  |
| 324 | 010300958 |  | 手压喷壶 | 2.0L | 个 | 48 | 1 |  |  |
| 325 | 010301000 |  | 松香（小） | 50g | 盒 | 1 | 1 |  |  |
| 326 | 010300217 |  | 塑料水桶 | 50L | 只 | 10 | 1 |  |  |
| 327 | 010301220 |  | 卫生间拼接地垫 | 拼接 | 平方米 | 28 | 1 |  |  |
| 328 | 04035889 |  | 稀释剂 | 通用500ml | 桶 | 11 | 1 |  |  |
| 329 | 01031176 |  | 线手套 | 棉线 | 副 | 200 | 1 |  |  |
| 330 | 06010042 |  | 银行柱 | 不锈钢3米线 | 根 | 12 | 1 |  |  |
| 331 | 04036235 |  | 油漆 | 18L（硝基） | 桶 | 20 | 1 |  |  |
| 332 | 040200349 |  | 油漆刷子 | 木柄 | 把 | 30 | 1 |  |  |
| 333 | 02030265 |  | 雨靴 | 均码 | 双 | 5 | 1 |  |  |
| 334 | 010300959 |  | 长手套 | 橡胶 | 双 | 20 | 1 |  |  |
| 335 | 010300960 |  | 长筒靴 | 防水 | 双 | 2 | 1 |  |  |
| 336 | 010300343 |  | 自喷漆 | 450ml | 瓶 | 80 | 1 |  |  |
| 337 | 040303621 |  | 沉木螺丝 | 20mm | 千克 | 2 | 1 |  |  |
| 338 | 040303622 |  | 沉木螺丝 | 30mm | 千克 | 2 | 1 |  |  |
| 339 | 040200385 |  | 沉头木螺丝 | 12mm | 千克 | 5 | 1 |  |  |
| 340 | 040303450 |  | 冲击钻头 | Φ8mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 341 | 040303451 |  | 冲击钻头 | Φ10mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 342 | 040303476 |  | 电锤钻头 | Φ6mm | 根 | 5 | 1 |  |  |
| 343 | 040303643 |  | 滚针轴承 | Φ150mm | 个 | 30 | 1 |  |  |
| 344 | 040303642 |  | 红色万向轮 | Φ150mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 345 | 040303687 |  | 角磨机片 | 树脂胶 | 片 | 5 | 1 |  |  |
| 346 | 04032899 |  | 角铁 | 3cm×3cm | 米 | 10 | 1 |  |  |
| 347 | 040303461 |  | 脚轮 | 橡胶 | 个 | 8 | 1 |  |  |
| 348 | 040301825 |  | 开孔器 | Φ28mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 349 | 040303369 |  | 开孔器 | Φ75mm | 个 | 2 | 1 |  |  |
| 350 | 04033198 |  | 开孔器 | Φ12mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 351 | 040303538 |  | 螺母 | Φ14mm | 个 | 50 | 1 |  |  |
| 352 | 04033747 |  | 螺母 | Φ4mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 353 | 04033748 |  | 螺母 | Φ5mm | 个 | 100 | 1 |  |  |
| 354 | 04033763 |  | 螺栓松动剂 | 450ml | 瓶 | 20 | 1 |  |  |
| 355 | 040303537 |  | 螺丝 | Φ14mm×Φ100mm | 套 | 50 | 1 |  |  |
| 356 | 040303556 |  | 螺丝 | Φ4mm×Φ35mm | 颗 | 100 | 1 |  |  |
| 357 | 040303238 |  | 螺丝 | 7.5mm | 盒 | 2 | 1 |  |  |
| 358 | 04033870 |  | 螺丝垫片+顶爆 | Φ8mm | 套 | 30 | 1 |  |  |
| 359 | 040303232 |  | 螺丝帽、螺杆、垫圈 | Φ8mm | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 360 | 040300228 |  | 梅花扳手 | 8件套 | 套 | 8 | 1 |  |  |
| 361 | 040302080 |  | 木工开孔器 | Φ28mm | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 362 | 040303512 |  | 木螺丝 | 200（Φ3.5mm×50mm） | 盒 | 10 | 1 |  |  |
| 363 | 04036904 |  | 内六角扳手 | 8mm | 把 | 1 | 1 |  |  |
| 364 | 01030788 |  | 喷雾器 | 20L 电动 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 365 | 040200406 |  | 膨胀钉 | Φ8mm×75mm | 根 | 100 | 1 |  |  |
| 366 | 040200407 |  | 膨胀钉塑料的 | 100个（Φ8mm×30mm） | 包 | 5 | 1 |  |  |
| 367 | 040200404 |  | 膨胀螺钉 | Φ10mm×80mm | 根 | 100 | 1 |  |  |
| 368 | 040300713 |  | 膨胀螺丝 | Φ8mm×100mm | 个 | 280 | 1 |  |  |
| 369 | 04035238 |  | 丝锥 | Φ4mm | 套 | 8 | 1 |  |  |
| 370 | 040300296 |  | 丝锥手柄 | 280（4mm-12mm） | 把 | 1 | 1 |  |  |
| 371 | 040303446 |  | 维修用玻璃刀 | 金刚石 | 把 | 2 | 1 |  |  |
| 372 | 04036516 |  | 直柄麻花钻头 | Φ10mm | 支 | 10 | 1 |  |  |
| 373 | 040303263 |  | 轴承 | Φ60mm×Φ30mm×16mm | 个 | 10 | 1 |  |  |
| 374 | 04036823 |  | 钻头 | Φ3.5mm | 根 | 10 | 1 |  |  |
| 375 | 04036826 |  | 钻头 | Φ4.5mm | 只 | 10 | 1 |  |  |
| 376 | 04036865 |  | 钻头 | Φ5mm | 根 | 10 | 1 |  |  |
| 377 | 04036870 |  | 钻头 | Φ8.5mm | 根 | 10 | 1 |  |  |
| 合计： | | | | | | | |  |  |

备注：

1、校园设施维修材料详见附件“校园设施维修材料清单”。

2、提交响应文件时，请提供《货物报价表一览表》（含纸质和电子报价表），不得遗漏。

3、以上报价标明品牌，已标注品牌仅供参考（质量不低于参考品牌），其它产品报价均以中等及以上质量。其中标有“★”的产品须提供样品至采购方。货物价格包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费装卸搬运费，以及后续的到货检验、质保、退换货、技术服务等费用，除上述已约定单价外，乙方不得以任何形式和理由要求甲方另行支付任何费用或价款。

4、送货要求：根据学校采购需求4小时内送达货物。

5、结算方式：每月进行一次货款结算。

参与人代表签字：

**3、参与人的资格证明文件**

**3-1关于资格的声明函**

重庆外语外事学院：

关于贵方xxxx年xx月xx日 （ZWC-20210XX）公开询价邀请，本签字人愿意参加本次报价，提供公开询价文件中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及公开询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本1份，副本1份，随报价响应文件一同递交。

参与人（公司全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电话或传真：

参与人授权代表：

**3-2企业法人营业执照（复印件并加盖公章）**

重庆外语外事学院：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照业经年检，真实有效。

参 与 人（全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

日 期：

**4.质保和后期服务承诺书**

参与人根据公开询价文件中对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含产品质量保障体系等）、交货周期承诺等。

承诺如下：

参 与 人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

日 期：