**重庆外语外事学院渝北校区校园围墙整修项目**

**公**

**开**

**询**

**价**

**邀**

**请**

**函**

**项目编号：****ZWC-2021064**

**项目名称：****渝北校区校园围墙整修项目**

**一、询价邀请函**

重庆外语外事学院始建于2001年，是纳入国家普通高等教育招生计划、具有学士学位授予权的全日制普通本科高等学校。学校占地面积1572亩，学生规模约1.8万人。根据需要，对重庆外语外事学院渝北校区校园围墙维修工程采购项目进行公开询价，欢迎国内合格参与人参与。

一、项目说明

1.项目编号：ZWC-2021064

2.项目名称：渝北校区校园围墙整修项目

3.数量及主要技术要求:详见《公开询价一览表》

4.参与人资格标准：

（1）参与人应具有独立法人资格，具有相关工程施工、维修经营范围。

（2）参与人应在重庆市范围有固定售后服务机构，具备相应的服务能力。

（3）参与人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

（4）参与人具有三年以上（包括三年）3个以上同类项目销售和良好的售后服务应用成功案例（提供文字或图片),近三年未发生重大安全或质量事故。

（5）参与人须有良好的商业信誉和健全的财务制度。

（6）参与人有依法缴纳税金的良好记录。

（7）参与人应提供下列资格证明文件，否则其响应文件将被拒绝：

1）营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本(三证合一的只需提供带有社会信用代码的营业执照)；

2）授权代理商需提供厂家授权证明；

3）法人授权委托书、授权代表身份证明（身份证）或法人身份证明（身份证）；

4）2018年-2021年以来施工、维修工程合同及发票复印件3份以上（含3份）。

**注：**参与人提交的以上要求的文件或证明的复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖参与人公章，并有原件备查。

5.报价响应文件递交方式：**密封报价并使用现场报送或邮寄报送**。

6.报价响应文件递交截止时间：2022年1月19日上午11:30前（以参与人快递寄出时间为准）。

7.报价响应文件递交地点：重庆市渝北区回兴龙石路18号办公楼五楼510室。

**联系人：马跃 联系电话：15170245690**

**项目答疑人：蔡妙 联系电话：13389623761**

**注：响应文件按以上地址送达**

二、参与人须知

1.所有货物及施工改造服务等均以人民币报价；

2.报价响应文件2份，报价响应文件必须用A4幅面纸张打印，须由参与人填写并加盖公章（正本1份副本1份）；

3.报价响应文件用不退色墨水书写或打印，因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参与人自负；

4.**报价响应文件及所有相关资料需同时进行密封处理，并在密封处加盖公章，未做密封处理及未加盖公章的视为无效报价；**

5.一个参与人只能提交一个报价响应文件。但如果参与人之间存在下列互为关联关系情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

三、质保和后期服务要求

1.免费保修期，壹年；

2.应急保修时间安排，报修后2天内完成；

3.请提供报修联系电话及联系人员；

四、确定成交参与人标准及原则

所投材料及设备符合采购需求、质量和服务要求,经过磋商所报价格为合理价格的参与人为成交参与人，最低报价不作为成交的保证。

**本项目监督投诉部门：中教集团内控部；投诉电话： 0791-88102608；**

**投诉邮箱：Neikongbu@educationgroup.cn**

**本项目最终成交结果会在中教集团后勤贤知平台“中标信息公示”板块公示，网址：www.ceghqxz.com**

**二、公开询价项目介绍**

**一、项目名称：**重庆外语外事学院渝北校区校园围墙整修项目

**二、项目地点：**重庆市渝北区回兴街道龙石路18号

**三、项目概况：**

重庆外语外事学院对渝北校区校园围墙整修项目实施公开询价，欢迎符合要求的参与单位参与。

1．货物名称、数量、要求详见《公开询价货物一览表》。

2．参与人对本次公开询价提供的货物必须为全新的原装正品。

**四、技术服务要求**

1．按国家或行业或地方标准验收。产品质量应达到设计要求，应能通过质检等部门的检验。

2．成交参与人应按合同规定的时间和数量等货物运输至采购人项目所在地，过程中所发生的一切费用由成交参与人承担。

3．质量要求：完全符合成交条件所规定的质量、规格要求，必须为全新的未经使用，无损失运到现场。

**五、评审标准和方法：**

（一）资格性审查：按参与人资格标准的各项要求逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者不进入下一程序。

（二）符合性审查

1、技术要求：有任何超过三项不符合《公开询价货物一览表》附件中的技术要求的不进入下一程序。

2、服务要求：参与人必须逐项承诺

（1）交货时间：2022年2月26日前，具体以学校通知为准。

（2）交货地点：重庆市渝北区回兴街道龙石路18号

（3）到货率：根据交货时间到货率达到100%。

（4）付款方式：施工完成验收合格付95%，一年质保期满无重大质量问题付5%。

（5）验收承诺：详见第四条技术服务要求。

（6）售后服务承诺：详见第六条售后服务要求。

本公开询价采购的评审方法采用综合评估法确定成交参与人。

**六、售后服务要求**

项目整体质保期壹年，从验收合格之日起算。在保质期内，乙方应对非人为因素损坏的物品负责包换。

**七、本技术规格及要求中所发生的费用全部包含在响应报价中，如本部分的要求与货物的具体要求和采购合同有冲突处，则以货物的具体要求和采购合同为准。**

公开询价货物一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部分项工程** | **项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **品牌** | **金额** | **备注** |
| **单价** | **合价** |
| 1 | 新建栏杆 | [部位] 1号大门伸缩闸门两侧[项目特征]新建不锈钢栏杆[工作内容]高度1500mm不锈钢栏杆，采用304不锈钢，壁厚1.2mm | m | 43 |  |  |  |  |
| 2 | 新建钢制围网 | [部位] 9号楼报警亭-9号楼电房160M[项目特征]墙体上方新建浸塑钢制隔离网[工作内容]1.立柱：高度1500mm，35mm方形钢管，厚度2mm2.丝围网：6mm钢丝围网，长方形孔距50×100mm | m | 160 |  |  |  |  |
| 3 | 新建钢制围网 | [部位]1.陶艺实验室堡坎至电教楼东侧7m2.电教楼西侧至垃圾转运站门口65m3. 5号门至山坡坡面12m[项目特征]新建浸塑钢制围网[工作内容]1.立柱：高度2200mm，35mm方形钢管，厚度2mm2.钢丝围网：6mm钢丝围网，长方形孔距50×100mm3.原有矩形镀锌管拆除1200mm | m | 84 |  |  |  |  |
| 4 | 新建铁艺围墙 | [部位] 商业街一食堂侧墙-原3号门[项目特征]新建铁艺围墙，高度2200[工作内容]1.人工开外基础；2.C25混凝土基础；3.M7.5实心砖基础切筑；4.M7.5实心砖围墙及柱切筑；5.C20混凝土压顶；6.人工回填基础；7.墙体、柱抹灰；8.高2200mm铁艺栏杆制作及安装；9.墙、柱面真石漆 | m | 80 |  |  |  |  |
| 5 | 岗亭搬迁 | [项目特征]岗亭搬迁[工作内容]1.3号门保安亭新建基础；c20基础，15×20×2mm,两个；2.保安亭防撞柱安装，u型@50钢管，钻孔两个；3.保安亭强，弱电安装，各20米；4.原保安亭基础拆除；5.4条减速带拆除，安装；6.安装保安亭，安装道闸系统，空调移机；7.原有不锈钢栏杆及围栏查处 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 　 | **工程直接费** |  | 元 | 　 |  |  |  | 　 |
| 　 | **管理费** |  | 元 | 　 |  |  |  | 　 |
| 　 | **利润** |  | 元 | 　 |  |  |  | 　 |
| 　 | **税金** |  | 元 | 　 |  |  |  | 　 |
| 　 | **工程造价** |  | 元 | 　 |  |  |  | 　 |
|  | 合计（含税）：大写人民币              小写￥ |

上述单价为固定不变价，包含乙方将货物运送至甲方指定交货地点交甲方指定收货人并经甲方验收合格之前的所有费用，包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费装卸搬运费、辅材费，以及后续全部相关费用，包括但不限于后续的到货检验、保修和维修、技术服务等费用。除非甲方书面同意，否则本合同单价不能变更。



**渝北校区校园围墙整修项目**

**报**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

**参与人名称（公司全称）：XXXX**

**参与人授权代表：XXX**

**此封面应作为报价响应文件封面**

 **1、****询价响应函**

致：重庆外语外事学院

 根据贵方渝北校区重庆外语外事学院渝北校区校园围墙整修项目的公开询价邀请（编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表我方（参与人公司名称、地址）提交下述文件正本1份和副本1份。

(1) 分项报价表

(2) 参与人资格证明文件

(3) 质保和后期服务承诺书

据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币 ，即 （中文表述）。

2.参与人已详细审查全部公开询价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价响应文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 3.参与人保证遵守公开询价文件的全部规定，参与人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 4.参与人将按公开询价文件的规定履行合同责任和义务。

5.参与人同意提供按照采购单位可能要求的与其公开询价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何询价响应文件。

6.与本此公开询价有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

 电话： 传真：

 参与人授权代表签字：

 参与人（公司全称并加盖公章）：

 日 期： 年 月 日

**2、货物报价一览表**

参与人：（全称并加盖公章） 磋商编号：

货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部分项工程** | **项目特征** | **计量单位** | **工程量** | **品牌** | **金额** | **备注** |
| **单价** | **合价** |
| 1 | 新建栏杆 | [部位] 1号大门伸缩闸门两侧[项目特征]新建不锈钢栏杆[工作内容]高度1500mm不锈钢栏杆，采用304不锈钢，壁厚1.2mm | m | 43 |  |  |  |  |
| 2 | 新建钢制围网 | [部位] 9号楼报警亭-9号楼电房160M[项目特征]墙体上方新建浸塑钢制隔离网[工作内容]1.立柱：高度1500mm，35mm方形钢管，厚度2mm2.丝围网：6mm钢丝围网，长方形孔距50×100mm | m | 160 |  |  |  |  |
| 3 | 新建钢制围网 | [部位]1.陶艺实验室堡坎至电教楼东侧7m2.电教楼西侧至垃圾转运站门口65m3. 5号门至山坡坡面12m[项目特征]新建浸塑钢制围网[工作内容]1.立柱：高度2200mm，35mm方形钢管，厚度2mm2.钢丝围网：6mm钢丝围网，长方形孔距50×100mm3.原有矩形镀锌管拆除1200mm | m | 84 |  |  |  |  |
| 4 | 新建铁艺围墙 | [部位] 商业街一食堂侧墙-原3号门[项目特征]新建铁艺围墙，高度2200[工作内容]1.人工开外基础；2.C25混凝土基础；3.M7.5实心砖基础切筑；4.M7.5实心砖围墙及柱切筑；5.C20混凝土压顶；6.人工回填基础；7.墙体、柱抹灰；8.高2200mm铁艺栏杆制作及安装；9.墙、柱面真石漆 | m | 80 |  |  |  |  |
| 5 | 岗亭搬迁 | [项目特征]岗亭搬迁[工作内容]1.3号门保安亭新建基础；c20基础，15×20×2mm,两个；2.保安亭防撞柱安装，u型@50钢管，钻孔两个；3.保安亭强，弱电安装，各20米；4.原保安亭基础拆除；5.4条减速带拆除，安装；6.安装保安亭，安装道闸系统，空调移机；7.原有不锈钢栏杆及围栏查处 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 　 | **工程直接费** |  | 元 | 　 |  |  |  | 　 |
| 　 | **管理费** |  | 元 | 　 |  |  |  | 　 |
| 　 | **利润** |  | 元 | 　 |  |  |  | 　 |
| 　 | **税金** |  | 元 | 　 |  |  |  | 　 |
| 　 | **工程造价** |  | 元 | 　 |  |  |  | 　 |
|  | 合计（含税）：大写人民币              小写￥ |

1、上述单价为固定不变价，包含乙方将货物运送至甲方指定交货地点交甲方指定收货人并经甲方验收合格之前的所有费用，包括但不限于成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费装卸搬运费、辅材费，以及后续全部相关费用，包括但不限于后续的到货检验、保修和维修、技术服务等费用。除非甲方书面同意，否则本合同单价不能变更。

2、此表正本与磋商响应文件正、副本一同装在单独的信封内密封。但响应文件正本中仍需提供。

参与人代表签字：

年 月 日

**3、参与人的资格证明文件**

**3-1关于资格的声明函**

重庆外语外事学院：

关于贵方2021年XX月XX日 （ ）公开询价邀请，本签字人愿意参加本次报价，提供公开询价文件中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及公开询价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本1份，副本1份，随报价响应文件一同递交。

参与人（公司全称并加盖公章）：

地 址：

邮 编：

电话或传真：

参与人授权代表：

**3-2企业法人营业执照（复印件并加盖公章）**

重庆外语外事学院：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照业经年检，真实有效。

参 与 人（全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

 日 期：

**4.质保和后期服务承诺书**

参与人根据公开询价文件中对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含产品质量保障体系等）、交货周期承诺等。

承诺如下：

参 与 人（公司全称并加盖公章）：

参与人授权代表：

日 期：